Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение

«Основная общеобразовательная школа №4»

618554, г.Соликамск Пермский край, ул.Калийная, 146, тел./факс 5-13-83 / 5-32-70

E-mail: school4-solkam@yandex.ru

Информация

по выполнению предписаний Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю /на август 2013г./.

Предписание №43

29.03.2012г.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Отметка о выполнении на14.08.2012 | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Восстановить ограждение территории участка. | До 25.08.2012г. | Выполнено | П. 3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 |  |
| 2 | Выделить отдельную зону отдыха, установить игровое оборудование. | До 25.08.2012г. | Не выполнено | П.П. 3.2.3.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 |  |
| 3 | Оборудовать на территории хозяйственной зоны площадку для сбора отходов, установить мусорные сборники (контейнеры) для сбора ТБО | До 25.08.2012г. | Выполнено | П.3.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 | Баки установлены по адресу:ул. Калийная,155 Основание: договор с ООО «Олди – УРАЛ» от 01.04.12г. № 3. |
| 4 | Наполняемость классов среднего звена привести в соответствие с гигиеническими нормами (не более 25 человек) | До 25.08.2012г. | Выполнено частично (превышение наполняемости в 4-х классах) | П.Н.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 | Не выполнено в 1г, 7а, 7б и 7в классах. |
| 5 | Оборудовать на втором и третьем этаже здания санитарные узлы для обучающихся II ступени обучения кабинками с дверями без запоров | До 25.08.2012г. | Выполнено | П.4.2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 | . |
| 6 | Установить в кабинетах начального и среднего звена (химия, физика, биология), в мастерских для мальчиков умывальные раковины | До 25.08.2012г. | Выполнено частично (установлены раковины в кабинетах химии, физики; составлена ПСД на установку раковин и подводку воды в кабинетах начального звена и мастерских) | П. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 |  |
| 7 | Устранить дефекты внутренней отделки стен в помещениях кабинета №4, №24, в помещениях для хранения и обработки уборочного инвентаря, кабинета №36, №37. Выполнить внутреннюю отделку помещений материалами, допускающими проведению уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств | До 25.08.2012г. | Выполнено частично (в каб. № 4 не выполнено) | П.4.2.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 |  |
| 8 | Устранить дефекты внутренней отделки стен в помещениях двух торцевых и центральной лестничной клетки | До 25.08.2012г. | Не выполнено | П.4.2.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 |  |
| 9 | Устранить дефекты внутренней отделки стен и потолков в раздевалках для девочек и мальчиков при спортивном зале | До 27.06.2012г. | Выполнено | П.4.2.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 |  |
| 10 | Устранить дефекты покрытия полов во всех помещениях учебных классов, в мастерских для мальчиков, в спортивном зале, в одном из двух помещений гардероба для обучающихся | До 25.08.2012г. | Не выполнено | П.4.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 |  |
| 11 | Оборудовать учебные кабинеты для начальных классов школьными партами, обеспеченными регулятором наклона поверхности рабочей плоскости | До 25.08.2012г. | Выполнено | П.п. 5.2.11.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 |  |
| 12 | Оформить в классных журналах «Листок здоровья» | До 30.03.2012г. | Выполнено | П.п. 5.2.11.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 |  |
| 13 | Оборудовать кабинет химии специальным демонстрационным столом | До 25.08.2012г. | Выполнено | П.5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 |  |
| 14 | Оборудовать рабочие места с ПЭВМ стульями | До 25.08.2012г. | Выполнено | П.5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 П.9.6. СанПиН 2.2.2/4134003 |  |
| 15 | Оборудовать в мастерской для мальчиков умывальную раковину с подводкой холодной и горячей воды | До 25.08.2012г. | Не выполнено | П.5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 |  |
| 16 | Установить во всех учебных помещениях ограждения отопительных приборов | До 25.08.2012г. | Выполнено частично | П.6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 |  |
| 17 | Провести работы, обеспечивающие режим проветривания в учебных классах на всех этажах здания | До 25.08.2012г. | Выполнено | П.6.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 |  |
| 18 | Обеспечить в учебных помещениях, спортивном зале оптимальный температурный режим в соответствие с требованиями действующих правил. | До 10.11.2012г. | В стадии выполнения | П.6.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 |  |
| 19 | Выполнить остекление окон из цельного стеклополотна в учебных кабинетах и помещениях с разбитыми стеклами | До 25.08.2012г. | Выполнено | П.6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 |  |
| 20 | Привести уровень искусственной освещенности в кабинетах начального обучения №29а, №6, в кабинетах информатики, русского языка №30, физики №24, в спортивном зале, №7, в мастерской мальчиков в соответствии нормативным величинам, установленным СанПиН | До 10.11.2012г. | Не выполнено | П.7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 |  |
| 21 | Обеспечить холодным и горячим централизованным водоснабжением помещения начального звена, кабинеты среднего звена (химия, биология, физика), лаборантские, мастерскую трудового обучения для мальчиков, кабинет домоводства, санитарные узлы, помещения для обработки уборочного инвентаря | До 25.08.2012г. | Выполнено частично (не выполнено: каб.нач.звена, биологии, мастерские труд.обуч. для мальчиков) | П.8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 |  |
| 22 | Установить перед обеденным залом умывальные раковины исходя из норматива 1 кран на 20 посадочных мест | До 25.08.2012г. | Выполнено | П.11.2. СанПиН 2.4.5.2409-08 |  |
| 23 | Оборудовать в горячем цехе около раздаточной линии шкафы для хранения чистой столовой посуды | До 25.08.2012г. | Выполнено | П.п. 5.10. 5.13. СанПиН 2.4.5.2409-08 |  |
| 24 | Оборудовать пищеблок решетками, полками, стеллажами (на ребре) для просушивания столовой посуды | До 25.08.2012г. | Выполнено | П.п. 5.10. 5.13. СанПиН 2.4.5.2409-08 |  |
| 25 | Провести в полном объеме мероприятия по защите объекта от грызунов: восстановить отмостки вокруг здания | До 25.08.2012г. | Не выполнено | П.3.3. СП 3.5.3.1129-02 |  |
| 26 | Обеспечить надлежащее содержание помещений душевых в раздевалках для мальчиков и девочек при спортивном зале, а именно: привести в рабочее состояние систему холодного и горячего водоснабжения, подводку холодной и горячей воды оборудовать смесителями; провести ревизию системы канализации; обеспечить контроль проведения ежедневной уборки душевых с использованием дезинфицирующих средств | До 27.06.2012г. | Выполнено | П.8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 |  |

Директор МАОУ «ООШ №4»                                  И.А.Калинина

01     - пожарная охрана

02     - полиция

03     - скорая медицинская

помощь

04     - аварийная служба газовой

сети

- - единая дежурная

диспетчерская служба

ЖЕНСКИЙ

ТУАЛЕТ

Коридор

3 этажа